ПОДКЛЮЧЕНИЕ

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения

Размер платы за подключение установлен МУП «Балтвода» Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области тарифов от 30.11.2015 г. № 174-02тпв/15

Приказ об установлении тарифа Вы можете скачать здесь:

- Приказ СГРЦиТ от 30.11.2015 г. № 174-02тпв/15

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается МУП «Балтвода» исходя из:

- ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети;

- подключаемой нагрузки (мощности) объекта заявителя, определяемой исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети;

-  ставки тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d;

- протяженности водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых МУП «Балтвода» водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения.

В отношении Заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области индивидуально.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, а также расходов по уплате налога на прибыль.

Бесплатное подключение к централизованной системе холодного водоснабжения не осуществляется.

Для подключени строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения действующим законодательством РФ предусмотрены следующий порядок:

Этап № 1 (получение  технических   условий, определяющих максимальную нагрузку)

Для получения технических условий на подключение заявитель обращается в МУП «Балтвода», с запросом на получение технических условий на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, по адресу:

г. Балтийск, пер. Железнодорожный, 9, тел. 6-43-22

Прием граждан:

Понедельник - четверг 09.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пятница 09.00 до 15.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье – выходные дни

Технические условия на подключение выдаются на основании "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 и "Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

В соответствии с п. 8 Правил № 83 запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий должен содержать:

1. наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

2. нотариально заверенные (либо заверенные печатью юридического лица) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

3. правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

4. информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

5. информацию о разрешенном использовании земельного участка;

6. информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

7. необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

8. планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

9. планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Бланки запросов вы можете скачать здесь:

- Запрос на выдачу технических условий для подключения к централизованной системе  водоснабжения (для физических лиц);

- Запрос на выдачу технических условий для подключения к централиз системе водоснабжения (для юридических лиц).

С заполненным запросом и полным пакетом документов заявитель обращается в  производственно-технический отдел  МУП «Балтвода».

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для получения технических условий на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, обратно не возвращаются, поэтому всё необходимо сдавать в копиях.

В случае некомплектности предоставленных документов МУП «Балтвода» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 14 рабочих дней после получения таких документов выдает ответ с указанием причин отказа в рассмотрении.

При отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения Заявителю направляется обоснованный отказ.

При возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заявителю в течение 14 рабочих дней предоставляются технические условия.

Этап № 2  (получение условий подключения и заключение договора о подключении)

В течение 1 года после получения технических условий заявителю необходимо заключить с МУП «Балтвода» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Для этого заявитель обращается в МУП «Балтвода» с соответствующим заявлением.

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения осуществляется на основании Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

В соответствии с п. 90 Правил № 644 к заявлению необходимо приложить следующи пакет документов:

1. копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

4. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

5. информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

6. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

7. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

8. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения (для физических лиц);

- Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения (для юридических лиц).

С заполненным заявлением и полным пакетом документов заявитель обращается в  юридический отдел МУП «Балтвода».

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения, обратно не возвращаются, поэтому все необходимо сдавать в копиях.

МУП «Балтвода» в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню и соответствие представленного баланса водопотребления назначению объекта и оценивает техническую возможность подключения и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления, назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений МУП «Балтвода» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения, а также при условии наличия в инвестиционной программе МУП «Балтвода» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, МУП «Балтвода» в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения и расчета платы за подключение.

Этап № 3

После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, Заявителю необходимо получить в отделе бухгалтерского учета  МУП «Балтвода» счет на оплату подключения, согласно условиям заключенного договора.

Этап № 4

После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения Заявителю необходимо обратиться в проектную организацию для разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, в которой должны содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, согласно выданным техническим условиям.

Проектная документация подлежит обязательному согласованию в производственно-техническом отделе МУП «Балтвода», кроме этого  Заявителем получаются технические условия на проектирование узла учета холодной воды.

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление о согласовании рабочего проекта (для физических лиц);

- Заявление о согласовании рабочего проекта (для юридических лиц);

- Заявление на проектирование узла учета холодной  воды (для физических лиц);

- Заявление на проектирование узла учета холодной воды (для юридических лиц).

Этап № 5

Заявителем выполняются мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или)  внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды, согласно разработанной и согласованной проектной документации, выданных ТУ (т.е. прокладываются сети водоснабжения от объекта до точки подключения (границы земельного участка), устанавливается прибор (узел) учета холодной воды и т. д.).

В связи с тем, что плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или)  внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения в  состав  платы  за  подключение (технологическое присоединение) не включена между заявителем и МУП «Балтвода» заключается соответствующий договор.

Присоединение (врезка)  объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения осуществляется МУП «Балтвода» после выполнения заявителем всех вышеперечисленных мероприятий, предоставления исполнительной документации (схемы) на внутриплощадочные и (или) внутридомовые сети и оборудование объекта, в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 с предъявлением топографической съемки в М 1:500 и внесения  платы за подключения в размере не менее 65% от цены договора и оплаты работ по присоединению.

После рассмотрения заявления МУП «Балтвода» выдает разрешение на осуществление присоединения (врезку) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, с заявителем заключается договор на присоединение внутриплощадочных и (или)  внутридомовых сетей к централизованной системе холодного водоснабжения.

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление на присоединение (для физических лиц);

- Заявление на присоединение (для юридических лиц);

- Заявление о заключении договора на присоединение внутриплощадочных и (или) внутридомовых  сетей  к централизованной системе водоснабжения (для физических лиц);

- Заявление о заключении договора на присоединение внутриплощадочных и (или) внутридомовых  сетей  к централизованной системе водоснабжения (для юридических лиц);

Этап № 6

Заявителю необходимо заключить с МУП «Балтвода» договор холодного водоснабжения, для чего нужно  обратиться в отдел реализации МУП «Балтвода» по адресу:

г. Балтийск, пер. Железнодорожный, 9, тел.6-44-32

Прием граждан:

Понедельник - четверг 09.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пятница 09.00 до 15.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье – не приемные дни

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление на заключение договора холодного  водоснабжения (для физических лиц);

- Заявление на заключение договора холодного  водоснабжения (для юридических лиц).

Этап № 7

После выполнения Заявителем всех вышеперечисленных мероприятий МУП «Балтвода» осуществляет действия по подключению (техническому присоединению) водопроводных сетей объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, между  сторонами подписываются - Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и Акт о  разграничении балансовой принадлежности.

В течение 15 дней с даты подписания между сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект Заявителя, но не позднее выполнения условий подачи холодной воды,  внести оплату по договору на подключение в размере 35% от цены договора.

ВНИМАНИЕ!

Подключение (технологическое присоединение) строящегося  (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования его узлом (прибором) учета воды не допускается!

Этап № 8

В целях осуществления работ по промывке и дезинфекции  внутриплощадочных и (или) внутридомовых сети и оборудования между Заявителем и МУП «Балтвода» заключается соответствующий договор. (Стоимость указанных работ не включена в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

Работниками МУП «Балтвода» выполняются работы по промывке и дезинфекции  внутриплощадочных и (или) внутридомовых сети и оборудования Заявителя.

После промывки и дезинфекции между сторонами составляется и подписывается Акт о промывке и дезинфекции, в котором отражены результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, израсходованной на промывку.

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление о заключении договора  на промывку и дезинфекцию сетей (для физических лиц);

- Заявление о заключении договора на промывку и дезинфекцию сетей (для юридических лиц).

Этап № 9

Получение Заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Реквизиты для внесения платы за подключение:

238520, Калининградская область,

г. Балтийск, пер. Железнодорожный, 9

т/ф 8-40145-3-18-86

e-mail: baltvodokalna@mail.ru

ИНН 3901503340          КПП 390101001

р/с 40702810220130000078

Калининградское отделение № 8626

ПАО Сбербанк г. Калининград

к/с 30101810100000000634

БИК  042748634

ОГРН 1143926033459

(с обязательным указанием в назначении платежа - «Средства на реализацию Инвестиционной программы МУП «Балтвода»)

ВНИМАНИЕ

Обращаем ваше внимание, что данные реквизиты действительны только для внесения платы за подключение.

Оплата услуг водоснабжения осуществляется по другим реквизитам.