ПОДКЛЮЧЕНИЕ

(технологическое присоединение) к централизованным системам  водоотведения

Размер платы за подключение установлен МУП «Балтвода» Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области тарифов от 02.12.2020 г. № 107-01 тпв/20

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения рассчитывается МУП «Балтвода» исходя из:

-  ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети;

- ставки тарифа за протяженность канализационной сети от точки подключения объекта  заявителя до точки подключения создаваемых канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения дифференцировано  по диаметру трубы.

В отношении Заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей канализации с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области индивидуально.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей канализации с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль.

Бесплатное подключение к централизованной системе водоотведения не осуществляется.

Для подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения действующим законодательством РФ предусмотрены следующий порядок:

Этап № 1 (получение  технических   условий, определяющих максимальную нагрузку)

Для получения технических условий на подключение заявитель обращается в МУП «Балтвода», с запросом на получение технических условий на подключение к централизованной системе водоотведения, по адресу:

г. Балтийск, пер. Железнодорожный, 9, тел. 6-43-22

Прием граждан:

Понедельник - четверг 09.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пятница 09.00 до 15.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье – выходные дни

Технические условия на подключение выдаются на основании "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 и "Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

В соответствии с п. 8 Правил № 83 запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий должен содержать:

1. наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

2. нотариально заверенные (либо заверенные печатью юридического лица) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

3. правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

4. информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

5. информацию о разрешенном использовании земельного участка;

6. информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

7. необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

8. планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

9. планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Бланки запросов вы можете скачать здесь:

- Запрос на выдачу технических условий для подключения к централизованной системе водоотведения (для физических лиц);

- Запрос на выдачу технических условий для подключения к централизованной системе водоотведения (для юридических лиц).

С заполненным запросом и полным пакетом документов заявитель обращается в  производственно-технический отдел  МУП «Балтвода».

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для получения технических условий на подключение к централизованной системе водоотведения, обратно не возвращаются, поэтому всё необходимо сдавать в копиях.

В случае некомплектности предоставленных документов МУП «Балтвода» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 14 рабочих дней после получения таких документов выдает ответ с указанием причин отказа в рассмотрении.

При отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения Заявителю направляется обоснованный отказ.

При возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заявителю в течение 14 рабочих дней предоставляются технические условия.

Этап № 2  (получение условий подключения и заключение договора о подключении)

В течение 1 года после получения технических условий заявителю необходимо заключить с МУП «Балтвода» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Для этого заявитель обращается в МУП «Балтвода» с соответствующим заявлением.

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения осуществляется на основании Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

В соответствии с п. 90 Правил № 644 к заявлению необходимо приложить следующи пакет документов:

1. копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

4. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

5. информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

6. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

7. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

8. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

9. градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий.

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (для физических лиц);

- Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (для юридических лиц).

С заполненным заявлением и полным пакетом документов заявитель обращается в  юридически-расчетный  отдел МУП «Балтвода».

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам водоотведения, обратно не возвращаются, поэтому все необходимо сдавать в копиях.

МУП «Балтвода» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта и оценивает техническую возможность подключения и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе.

В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности МУП «Балтвода» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока МУП «Балтвода» аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения, а также при условии наличия в инвестиционной программе МУП «Балтвода» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, МУП «Балтвода» в течение 20 рабочих дней направляет заявителю, подписанный договор о подключении с приложением условий подключения и расчета платы за подключение.

Этап № 3

После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, Заявителю необходимо получить в отделе бухгалтерского учета  МУП «Балтвода» счет на оплату подключения, согласно условиям заключенного договора.

Этап № 4

После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения Заявителю необходимо обратиться в проектную организацию для разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, в которой должны содержатся сведения об инженерном оборудовании, канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, согласно выданным техническим условиям.

Проектная документация подлежит обязательному согласованию в производственно-техническом отделе МУП «Балтвода», кроме этого  Заявителем получаются технические условия на проектирование узла учета холодной воды (сточных вод).

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление о согласовании рабочего проекта (для физических лиц);

- Заявление о согласовании рабочего проекта (для юридических лиц);

- Заявление на проектирование узла учета холодной  воды (сточных вод) (для физических лиц);

- Заявление на проектирование узла учета холодной воды (сточных вод) (для юридических лиц).

Этап № 5

Заявителем выполняются мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или)  внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения и приему сточных вод, согласно разработанной и согласованной проектной документации, выданных ТУ (т.е. прокладываются сети водоснабжения от объекта до точки подключения (границы земельного участка), устанавливается прибор (узел) учета сточных вод и т. д.).

В связи с тем, что плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения в состав платы  за  подключение (технологическое присоединение) не включена между заявителем и МУП «Балтвода» заключается соответствующий договор.

Присоединение (врезка)  объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения осуществляется МУП «Балтвода» после выполнения заявителем всех вышеперечисленных мероприятий, предоставления исполнительной документации (схемы) на внутриплощадочные и (или) внутридомовые сети и оборудование объекта, в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 с предъявлением топографической съемки в М 1:500 и внесения  платы за подключения в размере не менее 85% от цены договора и оплаты работ по присоединению.

После рассмотрения заявления МУП «Балтвода» выдает разрешение на осуществление присоединения (врезку) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, с заявителем заключается договор на присоединение внутриплощадочных и (или)  внутридомовых сетей к централизованной системе водоотведения.

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление на присоединение (для физических лиц);

- Заявление на присоединение (для юридических лиц);

- Заявление о заключении договора на присоединение внутриплощадочных и (или) внутридомовых  сетей  к централизованной системе водоотведения (для физических лиц);

- Заявление о заключении договора на присоединение внутриплощадочных и (или) внутридомовых  сетей  к централизованной системе водоотведения (для юридических лиц);

Этап № 6

Заявителю необходимо заключить с МУП «Балтвода» договор водоотведения, для этого нужно обратиться в юридически-расчетный отдел предприятия по адресу:

г. Балтийск, пер. Железнодорожный, 9, тел.6-44-32

Прием граждан:

Понедельник - четверг 09.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пятница 09.00 до 15.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье – не приемные дни

Бланки заявлений вы можете скачать здесь:

- Заявление на ззаключение договора водоотведения (для физических лиц);

- Заявление на заключение договора водоотведения (для юридических лиц).

Этап № 7

После выполнения Заявителем всех вышеперечисленных мероприятий МУП «Балтвода» осуществляет действия по подключению (техническому присоединению) кканализационных сетей объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, между  сторонами подписываются - Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и Акт о  разграничении балансовой принадлежности.

В течение 15 дней с даты подписания между сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к приему сточных вод на объект Заявителя, но не позднее выполнения условий подачи приема сточных вод,  внести оплату по договору на подключение в размере 15% от цены договора.

ВНИМАНИЕ!

Подключение (технологическое присоединение) строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения без оборудования его узлом (прибором) учета воды (сточных вод) не допускается!

Этап № 8

Получение Заявителем разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Реквизиты для внесения платы за подключение:

238520, Калининградская область,

г. Балтийск, пер. Железнодорожный, 9

т/ф 8-40145-3-18-86

e-mail: baltvoda@mail.ru

ИНН 3901503340     КПП 390101001

р/с 40702810420190000245

в Калининградском отделении № 8626 ПАО Сбербанк г. Калининград

к/с 30101810100000000634

БИК  042748634

ОГРН 1143926033459

(с обязательным указанием в назначении платежа - «за подключение к централизованной системе водоотведения МУП «Балтвода»)